## Léeme
Catálogo de partidas Enzyme — Reforma de vivienda (España)
Versión 1 · base de precios: presupuesto Ortega y Gasset 47 (P26018, REV 2) · precios en € sin IVA
Cómo está organizado
• Capítulos por gremio, cada uno referido a un capítulo del Generador de Precios de CYPE (Rehabilitación).
• Un código = una partida con precio unitario. Los códigos no cambian de significado; una especificación nueva lleva código nuevo.
• Todas las partidas son 'todo incluido' (suministro + colocación) en la calidad estándar Enzyme.
• Fase de oferta: solo estándar, sin opciones ni peticiones del cliente. Las alternativas (tarima, PVC, gran altura…) son partidas del catálogo para después del contrato.
Hojas
• Capítulos: estructura y correspondencia con CYPE.
• Partidas: catálogo con precio Enzyme y de dónde sale cada precio.
• Plantillas: estancias tipo. Cantidad = factor × tamaño + fijo.
• Calculadora: estancias y m² → presupuesto por capítulos. Ejemplo con superficies aproximadas; ajústelas.
• Las plantillas cubren lo que depende de la superficie y del tipo de estancia. Se añaden a mano las partidas de proyecto: tabiquería y su demolición, armarios y carpintería a medida, calefacción y aire acondicionado, molduras.
Colores
• Azul: dato introducido (precios, factores, estancias, m²). Negro: fórmula. Verde: dato traído de otra hoja.
• Fondo amarillo: pendiente de completar (precio o referencia CYPE).
Qué falta
• Partidas sin precio: nuevas respecto a Ortega y Gasset 47. Precio por CYPE o por solicitud a proveedor.
• Ref. CYPE: código de la partida equivalente del Generador de Precios, a rellenar al tarar precios.
• Factores de plantillas sin nota 'OG47': valores propuestos, a calibrar con 2–3 obras terminadas.
Partidas de Ortega y Gasset 47 que no pasan al catálogo
• Servicios de arquitectura + dirección de obra: Honorarios de Enzyme: van en el Fee Calculator, no en el presupuesto de obra.
• OTRO3 Mobiliario de cocina (propiedad): Sustituido por COC-010 (suministro Enzyme) o COC-020 (montaje de lo que aporta la propiedad).
• OTRO4 Electrodomésticos (propiedad): Fuera del presupuesto de obra; conexión en COC-030.
• Opciones A/B/C (puertas, ventanas, suelos, toalleros): En fase de oferta se presupuesta solo el estándar; las alternativas quedan como partidas del catálogo para después del contrato.
• Electricidad por estancia: Las estancias pasan a la medición; las partidas son unitarias (ELE-020 a ELE-090).

## Capítulos
Código | Capítulo | Capítulo CYPE | Orden | Nº partidas
PRE | Actuaciones previas y medios auxiliares | 0 | 10 | 4
DEM | Demoliciones y desmontajes | D | 20 | 12
TAB | Tabiquería y trasdosados | F | 30 | 3
TEC | Falsos techos y molduras | R | 40 | 5
IMP | Aislamientos e impermeabilizaciones | N | 50 | 3
REV | Revestimientos de paredes | R | 60 | 5
PAV | Pavimentos y rodapiés | R | 70 | 6
CEX | Carpintería exterior y protecciones solares | L | 80 | 4
CIN | Carpintería interior y mobiliario a medida | L | 90 | 6
FON | Fontanería y saneamiento | I | 100 | 5
SAN | Sanitarios, grifería y equipamiento de baño | I | 110 | 12
COC | Cocina | S | 120 | 3
ELE | Electricidad y telecomunicaciones | I | 130 | 13
ILU | Iluminación | I | 140 | 4
CLI | Climatización, calefacción y ventilación | I | 150 | 4
PIN | Pintura | R | 160 | 3
AYU | Remates y ayudas | H | 170 | 1
RES | Gestión de residuos | G | 180 | 2
SYS | Seguridad y salud | Y | 190 | 1
LIM | Limpieza y entrega | H | 200 | 1

## Partidas
Código | Capítulo | Ud | Descripción | Especificación estándar Enzyme | Precio Enzyme (€/ud) | Base del precio | Ref. CYPE | Estado
PRE-010 | PRE | pa | Protección de zonas comunes y elementos que se conservan | Protección de portal, ascensor, rellanos, carpinterías y pavimentos que se conservan durante toda la obra, con retirada al final. |  | OG47 LFO1 la incluye junto a la limpieza final (ver LIM-010) |  | Sin precio
PRE-020 | PRE | pa | Comunicación a la comunidad y gestión de ascensor/montacargas | Aviso a la comunidad de propietarios, horarios de obra, reserva y protección de ascensor o montacargas para acopios. |  |  |  | Sin precio
PRE-030 | PRE | pa | Medios de elevación para carpintería exterior | Plataforma elevadora, grúa o medio equivalente para subida de carpinterías y vidrios que no caben por escalera o ascensor, incluso permisos de vía pública. |  |  |  | Sin precio
PRE-040 | PRE | pa | Gestión de licencia o declaración responsable | Tramitación ante el ayuntamiento de la licencia o declaración responsable que corresponda. Tasas e ICIO a cargo de la propiedad, fuera de esta partida. |  |  |  | Sin precio
DEM-010 | DEM | pa | Desmontaje de mobiliario existente | Desmontaje de armarios, muebles de cocina y baño y estanterías, con carga y transporte a contenedor de lo no reutilizable. | 500 | OG47 DMC1 |  | Con precio
DEM-020 | DEM | ud | Desmontaje de carpintería exterior | Desmontaje de hoja y marco de ventana o balconera existente, con retirada a contenedor y hueco preparado para la nueva carpintería. | 32 | OG47 DCE1 |  | Con precio
DEM-030 | DEM | m2 | Ajuste de hueco en fachada (ampliación o reducción) | Demolición puntual de fábrica para modificar un hueco, repicado, corte de jambas, recibido y enfoscado de mochetas. Medición por m² de hueco intervenido. | 24 | OG47 DFHV |  | Con precio
DEM-040 | DEM | m2 | Demolición de tabique de placa de yeso laminado | Demolición de tabique de PYL incluida perfilería y aislamiento, con carga a contenedor. | 16 | OG47 (sin código) |  | Con precio
DEM-050 | DEM | m2 | Demolición de tabique de ladrillo | Demolición de tabique de ladrillo hueco con revestimientos, con carga a contenedor. |  |  |  | Sin precio
DEM-060 | DEM | m2 | Demolición de falso techo de PYL o escayola | Demolición de falso techo incluida estructura de cuelgue, con carga a contenedor. | 10 | OG47 (sin código) |  | Con precio
DEM-070 | DEM | ud | Desmontaje de radiador | Desmontaje de radiador, vaciado y purgado del circuito y taponado de tomas. | 60 | OG47 DRAD |  | Con precio
DEM-080 | DEM | m2 | Levantado de pavimento de madera, laminado o vinílico | Levantado de tarima, parquet, laminado o vinílico con rastreles y adhesivos, con carga a contenedor. | 18 | OG47 LS |  | Con precio
DEM-090 | DEM | m2 | Picado de alicatado y solado cerámico | Picado de revestimiento cerámico en paredes y suelos hasta soporte, con carga a contenedor. | 28 | OG47 LS (picado) |  | Con precio
DEM-100 | DEM | ud | Desmontaje de aparato sanitario o grifería | Desmontaje de inodoro, lavabo, bañera, plato o grifería, con anulación de tomas y retirada. |  |  |  | Sin precio
DEM-110 | DEM | ud | Desmontaje de puerta interior | Desmontaje de hoja, cerco y tapajuntas de puerta interior, con retirada. |  |  |  | Sin precio
DEM-120 | DEM | pa | Levantado de instalaciones existentes | Levantado de instalación eléctrica, fontanería y calefacción que se sustituyen, con retirada. |  |  |  | Sin precio
TAB-010 | TAB | m2 | Tabique PYL 2 placas por cara con aislamiento | Tabique de placa de yeso laminado sobre perfilería de 70 mm, 2 placas por cara (hidrófuga en zonas húmedas), lana mineral, juntas tratadas listo para pintar. | 60 | OG47 TP2PA |  | Con precio
TAB-020 | TAB | m2 | Trasdosado PYL 1 placa sobre perfilería con aislamiento | Trasdosado de una placa sobre perfilería autoportante con lana mineral, juntas tratadas. | 40 | OG47 TA |  | Con precio
TAB-030 | TAB | m2 | Trasdosado PYL 1 placa directo | Trasdosado directo de placa adherida al paramento con pasta de agarre, juntas tratadas. | 30 | OG47 TA (pegado) |  | Con precio
TEC-010 | TEC | m2 | Falso techo continuo PYL | Falso techo continuo de placa de yeso laminado tipo N sobre estructura metálica, juntas tratadas listo para pintar. | 30 | OG47 FTYN |  | Con precio
TEC-020 | TEC | m2 | Falso techo continuo PYL hidrófugo | Falso techo continuo de placa hidrófuga en baños, aseos, cocina y lavandería. | 32 | OG47 FTWA |  | Con precio
TEC-030 | TEC | m | Candileja o foseado perimetral para LED | Cajeado perimetral en falso techo para tira LED (suministro en ILU), juntas tratadas. | 40 | OG47 CP1 |  | Con precio
TEC-040 | TEC | m | Moldura decorativa de escayola | Suministro y colocación de moldura de escayola techo-pared, ingletes y juntas, lista para pintar. Modelo estándar. | 20 | OG47 ESC S 10 + ESC I 10 |  | Con precio
TEC-050 | TEC | ud | Registro en falso techo | Trampilla de registro de PYL para acceso a instalaciones. |  |  |  | Sin precio
IMP-010 | IMP | m2 | Impermeabilización de suelo en zona húmeda | Membrana impermeabilizante bajo solado en baños, aseos y lavandería, con banda perimetral y remate en encuentros. |  |  |  | Sin precio
IMP-020 | IMP | ud | Desagüe lineal y manta impermeable para ducha de obra | Canaleta de desagüe lineal y manta impermeabilizante para ducha a nivel de suelo, suministro e instalación. | 340 | OG47 IDD 180 + IDD 160 |  | Con precio
IMP-030 | IMP | m2 | Lámina anti-impacto bajo pavimento | Lámina acústica de polietileno reticulado bajo recrecido o pavimento flotante. |  |  |  | Sin precio
REV-010 | REV | m2 | Alicatado de gres porcelánico | Suministro (gama estándar Enzyme) y colocación con adhesivo C2 y doble encolado, rejuntado, cortes e ingletes. Incluye 10 % de desperdicio. | 90 | OG47 PCA 40 + PS 45 × 43/38,9 m² = 89,7 |  | Con precio
REV-020 | REV | m2 | Enlucido o alisado de paredes | Regularización de paramentos tras demoliciones con guarnecido y enlucido de yeso o alisado, listo para pintar. |  |  |  | Sin precio
REV-030 | REV | m | Moldura de pared tipo boiserie | Suministro y colocación de moldura de PVC o HDPS sobre pared lisa formando paños, lista para pintar. | 20 | OG47 PM 10 + PM 10 |  | Con precio
REV-040 | REV | m2 | Espejo decorativo en pared | Suministro y colocación de espejo con adhesivo específico y canteado de bordes. | 80 | OG47 OTRO5 (espejos salón) |  | Con precio
REV-050 | REV | m | Viga decorativa imitación madera | Suministro y colocación de viga decorativa imitación madera con foseado y remates. | 95 | OG47 OTRO5 (vigas) |  | Con precio
PAV-010 | PAV | m2 | Recrecido de mortero autonivelante | Recrecido con mortero autonivelante para regularizar el soporte, espesor según obra. | 30 | OG47 OTRO1 |  | Con precio
PAV-020 | PAV | m2 | Solado de gres porcelánico | Suministro (gama estándar Enzyme) y colocación con adhesivo C2, rejuntado y cortes. Incluye 10 % de desperdicio. | 86 | OG47 PCS 35 + PS 45 × 12/10,5 m² = 86,4 |  | Con precio
PAV-030 | PAV | m2 | Suelo laminado flotante | Suministro (gama estándar Enzyme, AC4) y colocación flotante sobre lámina, remates y juntas de dilatación. Incluye 10 % de desperdicio. | 78 | OG47 PS B 50 × 85/79 m² + PCS 24 = 77,8 (en espiga húngara) |  | Con precio
PAV-040 | PAV | m2 | Tarima de madera natural | Suministro e instalación por instalador especializado de tarima de madera natural, acabado barnizado o aceitado. | 120 | OG47 PS A |  | Con precio
PAV-050 | PAV | m2 | Suelo vinílico SPC | Suministro y colocación de suelo vinílico SPC con sistema click. | 54 | OG47 PS C 30 + PCS 24 |  | Con precio
PAV-060 | PAV | m | Rodapié lacado blanco 20 cm | Suministro y colocación de rodapié blanco de 20 cm con adhesivo y/o clavado, juntas selladas. | 18.75 | OG47 PRE 10,75 + PCR 8 |  | Con precio
CEX-010 | CEX | ud | Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | Suministro y colocación de ventana de aluminio RPT, oscilobatiente, acabado blanco, doble acristalamiento bajo emisivo, herrajes, recibido y sellado. Tamaño medio de vivienda. | 1052 | OG47 OTRO2 A 9.470 € / 9 ventanas |  | Con precio
CEX-020 | CEX | ud | Ventana de PVC | Suministro y colocación de ventana de PVC, oscilobatiente, blanco, doble acristalamiento bajo emisivo, herrajes, recibido y sellado. Tamaño medio de vivienda. | 722 | OG47 OTRO2 B 6.495 € / 9 ventanas |  | Con precio
CEX-030 | CEX | ud | Persiana enrollable motorizada con cajón | Persiana de aluminio con cajón compacto o rehabilitación del existente, motor y mando. |  |  |  | Sin precio
CEX-040 | CEX | ud | Puerta de entrada blindada | Suministro y colocación de puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad, acabado interior a juego con carpintería. |  |  |  | Sin precio
CIN-010 | CIN | ud | Puerta de paso abatible, altura estándar | Suministro y colocación de puerta lacada blanca de 203 cm con precerco, cerco, tapajuntas, herrajes y manilla estándar. | 495 | OG47 PIA1 A 295 + PCM1 50 + CPIA 150 |  | Con precio
CIN-020 | CIN | ud | Puerta de paso abatible, gran altura | Como CIN-010 con hoja de 260 cm. | 1160 | OG47 PIA1 B 960 + PCM1 50 + CPIA 150 |  | Con precio
CIN-030 | CIN | ud | Puerta corredera con casoneto | Suministro y montaje de puerta corredera con casoneto empotrado en tabique, guía, herrajes, tapajuntas y manivela embutida. | 420 | OG47 PCST1 |  | Con precio
CIN-040 | CIN | m2 | Armario empotrado de suelo a techo | Suministro y montaje de armario con interior de barras y cajoneras, LED interior y puertas lacadas. Medición por m² de frente. | 450 | OG47 AE |  | Con precio
CIN-050 | CIN | m2 | Estantería o librería a medida | Suministro y montaje de estantería a medida con iluminación LED. Medición por m² de frente. | 450 | OG47 AE (estantería) |  | Con precio
CIN-060 | CIN | m2 | Mueble de lavandería | Suministro y montaje de mueble torre para lavadora y secadora con accesorios. Medición por m² de frente. | 320 | OG47 MA (lavandería) |  | Con precio
FON-010 | FON | ud | Punto de agua fría y caliente | Red de fontanería en multicapa hasta punto de consumo, con rozas. El inodoro cuenta como medio punto. | 120 | OG47 FIF1 |  | Con precio
FON-020 | FON | ud | Punto de desagüe | Red de saneamiento en PVC serie B desde aparato hasta bajante, con rozas y pendientes según CTE DB-HS5. | 60 | OG47 FRS |  | Con precio
FON-030 | FON | ud | Bote sifónico | Bote sifónico registrable empotrado, conexiones y tapa. | 75 | OG47 FBS |  | Con precio
FON-040 | FON | ud | Llave de corte por estancia húmeda | Llaves de corte de agua fría y caliente en cada baño, aseo y cocina. |  |  |  | Sin precio
FON-050 | FON | pa | Pruebas de presión y estanqueidad | Pruebas de la red de fontanería y saneamiento con acta. |  |  |  | Sin precio
SAN-010 | SAN | ud | Plato de ducha | Suministro (resina o porcelánico, gama estándar Enzyme) e instalación nivelada con conexión a desagüe. | 640 | OG47 PD 550 + IPD 90 (plato 80×200) |  | Con precio
SAN-020 | SAN | ud | Bañera | Suministro (acrílica 160×70, gama estándar Enzyme) e instalación nivelada con conexiones. | 850 | OG47 FB 700 + FIB 150 |  | Con precio
SAN-030 | SAN | ud | Inodoro suspendido con bastidor | Suministro de inodoro suspendido (tipo Roca Meridian o similar) y bastidor con cisterna empotrada, montaje y pulsador. | 850 | OG47 FIS 650 + IIS 200 |  | Con precio
SAN-040 | SAN | ud | Mueble de baño con lavabo | Suministro de mueble de 60–80 cm con lavabo integrado (gama estándar Enzyme) y montaje. | 420 | OG47 MA 300 + IMB 120 |  | Con precio
SAN-050 | SAN | ud | Grifería de lavabo | Suministro de grifo monomando (gama estándar Enzyme) e instalación. | 255 | OG47 GB 200 + IGL 55 |  | Con precio
SAN-060 | SAN | ud | Grifería termostática de ducha o bañera | Suministro de conjunto termostático con rociador (gama estándar Enzyme) e instalación. | 255 | OG47 GB 200 + IGD 55 |  | Con precio
SAN-070 | SAN | ud | Mampara fija de ducha | Suministro de panel fijo de vidrio templado de 120–130 cm e instalación con perfilería y sellado. | 420 | OG47 FM 300 + IM 120 |  | Con precio
SAN-080 | SAN | ud | Mampara de bañera | Suministro de mampara lateral de vidrio templado para bañera e instalación. | 320 | OG47 FM 200 + IM 120 |  | Con precio
SAN-090 | SAN | m2 | Espejo de baño a medida | Suministro y colocación de espejo con canteado y fijación oculta. | 70 | OG47 FE |  | Con precio
SAN-100 | SAN | ud | Toallero eléctrico | Suministro de toallero eléctrico (gama estándar Enzyme) y conexión. | 250 | OG47 ITE BS 200 + ITE 50 |  | Con precio
SAN-110 | SAN | ud | Toallero-radiador de agua | Suministro de toallero-radiador y conexión a la calefacción (2 puntos), purgado. |  | OG47 IRA: solo instalación 180 € |  | Sin precio
SAN-120 | SAN | ud | Juego de accesorios de baño | Portarrollos, toallero de lavabo y percha (gama estándar Enzyme), suministro y colocación. |  |  |  | Sin precio
COC-010 | COC | m | Mobiliario de cocina con encimera | Suministro y montaje de muebles bajos y altos (gama estándar Enzyme) con encimera de porcelánico o compacto. Medición por metro lineal de frente. |  | OG47: lo compró la propiedad |  | Sin precio
COC-020 | COC | pa | Montaje de cocina suministrada por la propiedad | Montaje de muebles, encimera y fregadero suministrados por la propiedad. |  |  |  | Sin precio
COC-030 | COC | pa | Conexión de electrodomésticos y fregadero | Conexión de fregadero, lavavajillas, placa, horno, campana y frigorífico a sus instalaciones. |  |  |  | Sin precio
ELE-010 | ELE | pa | Instalación eléctrica: cuadro, circuitos y boletín | Adecuación a REBT: cuadro nuevo con protecciones, circuitos independientes por usos, cableado y tubos, cajas, certificado de instalación (CIE). | 2850 | OG47 E-AIE |  | Con precio
ELE-020 | ELE | ud | Punto de luz sencillo | Un interruptor y un punto de luz, cableado y mecanismo de gama estándar. | 50 | OG47 regla 35 €/mecanismo + 15 € primer punto |  | Con precio
ELE-030 | ELE | ud | Punto de luz adicional en el mismo circuito | Punto de luz adicional gobernado por un mecanismo ya contado. | 10 | OG47 regla 10 €/punto adicional |  | Con precio
ELE-040 | ELE | ud | Punto de luz conmutado | Dos conmutadores y un punto de luz. | 85 | OG47 regla 35 + 35 + 15 |  | Con precio
ELE-050 | ELE | ud | Punto de luz de cruce | Dos conmutadores, un cruzamiento y un punto de luz. | 120 | OG47 regla 35 + 35 + 35 + 15 |  | Con precio
ELE-060 | ELE | ud | Toma de corriente | Base de enchufe 16 A con cableado y mecanismo de gama estándar. | 45 | OG47 E-TC |  | Con precio
ELE-070 | ELE | ud | Toma de corriente con cargador USB-C | Base de enchufe con cargador USB-C integrado. | 90 | OG47 E-TC (USB-C) |  | Con precio
ELE-080 | ELE | ud | Toma de TV o datos | Toma de TV o RJ45 con canalización desde registro. | 45 | OG47 E-TC (TV/datos) |  | Con precio
ELE-090 | ELE | ud | Toma para electrodoméstico | Toma en circuito específico para horno, placa, lavadora, lavavajillas o secadora. | 45 | OG47 E-TC (electrodomésticos) |  | Con precio
ELE-100 | ELE | ud | Mecanismo de persiana motorizada | Interruptor de subida y bajada para motor de persiana, con cableado. | 45 | OG47 E-IP |  | Con precio
ELE-110 | ELE | ud | Timbre | Pulsador y zumbador con cableado. | 65 | OG47 E-ZT |  | Con precio
ELE-120 | ELE | ud | Videoportero, terminal interior | Sustitución o reubicación del terminal interior compatible con la instalación del edificio. |  |  |  | Sin precio
ELE-130 | ELE | ud | Detector de humo autónomo | Detector óptico autónomo con batería, colocado en techo. |  |  |  | Sin precio
ILU-010 | ILU | ud | Aplique de pared | Suministro de aplique (gama estándar Enzyme) e instalación. |  | OG47 I-IAP: solo instalación 35 € |  | Sin precio
ILU-020 | ILU | ud | Downlight LED empotrado | Suministro de downlight LED orientable GU10 e instalación con apertura de hueco en falso techo. | 42 | OG47 L-FLO 22 + I-FL 20 |  | Con precio
ILU-030 | ILU | m | Tira LED con perfil | Suministro de tira LED con perfil de aluminio, difusor y driver, e instalación. | 35 | OG47 L-L 20 + I-TL 15 |  | Con precio
ILU-040 | ILU | ud | Baliza empotrada de pared | Suministro de baliza tipo ojo de buey e instalación. | 50 | OG47 L-AP 15 + I-IAP 35 |  | Con precio
CLI-010 | CLI | pa | Adaptación de calefacción por radiadores | Adaptación del circuito a la nueva distribución, radiadores, purgado, prueba y puesta en marcha. Referencia 30 € por elemento de radiador. | 4200 | OG47 calefacción (91 m²) |  | Con precio
CLI-020 | CLI | ud | Aire acondicionado multisplit 3×1 | Unidad exterior y tres splits, líneas frigoríficas, condensados, conexión y puesta en marcha. | 3400 | OG47 aire acondicionado |  | Con precio
CLI-030 | CLI | ud | Extractor con conducto | Extractor en baño, aseo, lavandería o cocina conectado a conducto, con temporizador. | 115 | OG47 IEB |  | Con precio
CLI-040 | CLI | ud | Conducto de campana extractora | Conducto de evacuación de campana hasta shunt o fachada, con rejilla y antirretorno. |  |  |  | Sin precio
PIN-010 | PIN | m2 | Pintura plástica lisa en paredes | Lijado, plastecido y 2–3 manos de pintura plástica lisa mate (blanco o color estándar). | 9 | OG47 P-PVI |  | Con precio
PIN-020 | PIN | m2 | Pintura plástica lisa en techos | Lijado, plastecido y 2–3 manos de pintura plástica lisa mate blanca, sin marcas de juntas. | 9 | OG47 P-PHI |  | Con precio
PIN-030 | PIN | ud | Lacado de puerta o radiador existente | Lijado, imprimación y lacado de elemento existente que se conserva. |  |  |  | Sin precio
AYU-010 | AYU | pa | Ayudas de albañilería a instalaciones | Rozas, pasos, recibido de cajas y cercos, remates y acarreo a contenedor durante toda la obra. | 2000 | OG47 AT1 (91 m²) |  | Con precio
RES-010 | RES | ud | Contenedor de escombros | Suministro, cambio y retirada de contenedor de RCD a gestor autorizado. | 254 | OG47 TP-CON |  | Con precio
RES-020 | RES | pa | Gestión documental de residuos | Estudio de gestión de residuos y certificados del gestor, según exija la licencia. |  |  |  | Sin precio
SYS-010 | SYS | pa | Seguridad y salud | Protecciones colectivas, EPIs, señalización y botiquín durante la obra. |  |  |  | Sin precio
LIM-010 | LIM | pa | Limpieza de fin de obra | Limpieza general de todas las estancias y retirada de protecciones. | 650 | OG47 LFO1 (incluía también las protecciones de PRE-010) |  | Con precio
Note on F1: € sin IVA, todo incluido (suministro + colocación), calidad estándar Enzyme. Fuente en 'Base del precio'.
Note on H1: Código de la partida equivalente en el Generador de Precios de CYPE (Rehabilitación). A rellenar al tarar precios.

## Plantillas
Plantilla | Estancia | Tamaño en | Partida | Descripción | Ud | Factor | Fijo | Nota
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | PRE-010 | Protección de zonas comunes y elementos que se conservan | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | PRE-020 | Comunicación a la comunidad y gestión de ascensor/montacargas | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | PRE-040 | Gestión de licencia o declaración responsable | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | DEM-010 | Desmontaje de mobiliario existente | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | DEM-120 | Levantado de instalaciones existentes | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | ELE-010 | Instalación eléctrica: cuadro, circuitos y boletín | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | ELE-110 | Timbre | ud | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | ELE-130 | Detector de humo autónomo | ud | 0 | 2
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | AYU-010 | Ayudas de albañilería a instalaciones | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | RES-010 | Contenedor de escombros | ud | 0.044 | 0 | OG47: 4 contenedores / 91 m²
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | RES-020 | Gestión documental de residuos | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | SYS-010 | Seguridad y salud | pa | 0 | 1
GEN | Partidas generales de la vivienda | m² útiles de vivienda | LIM-010 | Limpieza de fin de obra | pa | 0 | 1
DOR | Dormitorio | m² de suelo | PAV-030 | Suelo laminado flotante | m2 | 1 | 0
DOR | Dormitorio | m² de suelo | PAV-060 | Rodapié lacado blanco 20 cm | m | 0.9 | 0 | OG47: 80 m / 91 m²
DOR | Dormitorio | m² de suelo | TEC-010 | Falso techo continuo PYL | m2 | 1 | 0
DOR | Dormitorio | m² de suelo | PIN-010 | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 2.4 | 0 | OG47: 220 m² / 91 m²
DOR | Dormitorio | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
DOR | Dormitorio | m² de suelo | ELE-040 | Punto de luz conmutado | ud | 0 | 1
DOR | Dormitorio | m² de suelo | ELE-030 | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 1
DOR | Dormitorio | m² de suelo | ELE-020 | Punto de luz sencillo | ud | 0 | 1
DOR | Dormitorio | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 4
DOR | Dormitorio | m² de suelo | CIN-010 | Puerta de paso abatible, altura estándar | ud | 0 | 1
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | PAV-030 | Suelo laminado flotante | m2 | 1 | 0
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | PAV-060 | Rodapié lacado blanco 20 cm | m | 0.9 | 0
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | TEC-010 | Falso techo continuo PYL | m2 | 1 | 0
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | PIN-010 | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 2.4 | 0
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | ELE-050 | Punto de luz de cruce | ud | 0 | 1
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | ELE-040 | Punto de luz conmutado | ud | 0 | 2
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | ELE-030 | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 4
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 8
SAL | Salón-comedor | m² de suelo | ELE-080 | Toma de TV o datos | ud | 0 | 2
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | PAV-030 | Suelo laminado flotante | m2 | 1 | 0
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | PAV-060 | Rodapié lacado blanco 20 cm | m | 1.6 | 0
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | TEC-010 | Falso techo continuo PYL | m2 | 1 | 0
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | PIN-010 | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 3.5 | 0
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | ELE-040 | Punto de luz conmutado | ud | 0 | 1
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | ELE-030 | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 1
PAS | Pasillo o hall | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 2
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | IMP-010 | Impermeabilización de suelo en zona húmeda | m2 | 1 | 0
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | PAV-020 | Solado de gres porcelánico | m2 | 1 | 0
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | REV-010 | Alicatado de gres porcelánico | m2 | 3.7 | 0 | OG47: 38,9 m² alicatado / 10,5 m² suelo húmedo
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | TEC-020 | Falso techo continuo PYL hidrófugo | m2 | 1 | 0
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | FON-010 | Punto de agua fría y caliente | ud | 0 | 4.5 | lavabo 2 + ducha 2 + inodoro 0,5
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | FON-020 | Punto de desagüe | ud | 0 | 3
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | FON-030 | Bote sifónico | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | FON-040 | Llave de corte por estancia húmeda | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-010 | Plato de ducha | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-030 | Inodoro suspendido con bastidor | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-040 | Mueble de baño con lavabo | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-050 | Grifería de lavabo | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-060 | Grifería termostática de ducha o bañera | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-070 | Mampara fija de ducha | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-090 | Espejo de baño a medida | m2 | 0 | 0.8
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-100 | Toallero eléctrico | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | SAN-120 | Juego de accesorios de baño | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | ELE-020 | Punto de luz sencillo | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | ELE-030 | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 2
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | CLI-030 | Extractor con conducto | ud | 0 | 1
BAN | Baño completo con ducha | m² de suelo | CIN-010 | Puerta de paso abatible, altura estándar | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | IMP-010 | Impermeabilización de suelo en zona húmeda | m2 | 1 | 0
ASE | Aseo | m² de suelo | PAV-020 | Solado de gres porcelánico | m2 | 1 | 0
ASE | Aseo | m² de suelo | REV-010 | Alicatado de gres porcelánico | m2 | 3.7 | 0
ASE | Aseo | m² de suelo | TEC-020 | Falso techo continuo PYL hidrófugo | m2 | 1 | 0
ASE | Aseo | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
ASE | Aseo | m² de suelo | FON-010 | Punto de agua fría y caliente | ud | 0 | 2.5
ASE | Aseo | m² de suelo | FON-020 | Punto de desagüe | ud | 0 | 2
ASE | Aseo | m² de suelo | FON-040 | Llave de corte por estancia húmeda | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | SAN-030 | Inodoro suspendido con bastidor | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | SAN-040 | Mueble de baño con lavabo | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | SAN-050 | Grifería de lavabo | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | SAN-090 | Espejo de baño a medida | m2 | 0 | 0.5
ASE | Aseo | m² de suelo | SAN-120 | Juego de accesorios de baño | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | ELE-020 | Punto de luz sencillo | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | CLI-030 | Extractor con conducto | ud | 0 | 1
ASE | Aseo | m² de suelo | CIN-010 | Puerta de paso abatible, altura estándar | ud | 0 | 1
COC | Cocina | m² de suelo | PAV-020 | Solado de gres porcelánico | m2 | 1 | 0
COC | Cocina | m² de suelo | REV-010 | Alicatado de gres porcelánico | m2 | 0.6 | 0
COC | Cocina | m² de suelo | TEC-020 | Falso techo continuo PYL hidrófugo | m2 | 1 | 0
COC | Cocina | m² de suelo | PIN-010 | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 1.6 | 0
COC | Cocina | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
COC | Cocina | m² de suelo | FON-010 | Punto de agua fría y caliente | ud | 0 | 3
COC | Cocina | m² de suelo | FON-020 | Punto de desagüe | ud | 0 | 2
COC | Cocina | m² de suelo | FON-040 | Llave de corte por estancia húmeda | ud | 0 | 1
COC | Cocina | m² de suelo | ELE-090 | Toma para electrodoméstico | ud | 0 | 5
COC | Cocina | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 4
COC | Cocina | m² de suelo | ELE-040 | Punto de luz conmutado | ud | 0 | 1
COC | Cocina | m² de suelo | ELE-030 | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 2
COC | Cocina | m² de suelo | CLI-040 | Conducto de campana extractora | ud | 0 | 1
COC | Cocina | m² de suelo | COC-030 | Conexión de electrodomésticos y fregadero | pa | 0 | 1
LAV | Lavandería | m² de suelo | IMP-010 | Impermeabilización de suelo en zona húmeda | m2 | 1 | 0
LAV | Lavandería | m² de suelo | PAV-020 | Solado de gres porcelánico | m2 | 1 | 0
LAV | Lavandería | m² de suelo | TEC-020 | Falso techo continuo PYL hidrófugo | m2 | 1 | 0
LAV | Lavandería | m² de suelo | PIN-010 | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 2.4 | 0
LAV | Lavandería | m² de suelo | PIN-020 | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 1 | 0
LAV | Lavandería | m² de suelo | FON-010 | Punto de agua fría y caliente | ud | 0 | 2
LAV | Lavandería | m² de suelo | FON-020 | Punto de desagüe | ud | 0 | 1
LAV | Lavandería | m² de suelo | ELE-020 | Punto de luz sencillo | ud | 0 | 1
LAV | Lavandería | m² de suelo | ELE-090 | Toma para electrodoméstico | ud | 0 | 2
LAV | Lavandería | m² de suelo | ELE-060 | Toma de corriente | ud | 0 | 1
LAV | Lavandería | m² de suelo | CLI-030 | Extractor con conducto | ud | 0 | 1
LAV | Lavandería | m² de suelo | CIN-030 | Puerta corredera con casoneto | ud | 0 | 1
VEN | Sustitución de ventanas | número de ventanas | DEM-020 | Desmontaje de carpintería exterior | ud | 1 | 0
VEN | Sustitución de ventanas | número de ventanas | CEX-010 | Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | ud | 1 | 0
VEN | Sustitución de ventanas | número de ventanas | PRE-030 | Medios de elevación para carpintería exterior | pa | 0 | 1
DBA | Demolición de baño o cocina existente | m² de suelo | DEM-090 | Picado de alicatado y solado cerámico | m2 | 4.7 | 0 | paredes (≈3,7×) + suelo (1×)
DBA | Demolición de baño o cocina existente | m² de suelo | DEM-100 | Desmontaje de aparato sanitario o grifería | ud | 0 | 3

## Calculadora
Calculadora de oferta — calidad estándar Enzyme
Rellene en azul: nombre de estancia, plantilla y tamaño (m², o nº de ventanas para VEN). Ejemplo con superficies aproximadas de Ortega y Gasset 47; ajústelas.
Estancia |  |  |  | Vivienda | Salón-comedor | Dormitorio principal | Dormitorio 2 | Dormitorio 3 | Pasillo | Hall | Cocina | Lavandería | Baño principal | Baño 2 | Ventanas
Plantilla |  |  |  | GEN | SAL | DOR | DOR | DOR | PAS | PAS | COC | LAV | BAN | BAN | VEN
Tamaño |  |  |  | 91 | 24 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9
Código | Cap. | Descripción | Ud | Vivienda | Salón-comedor | Dormitorio principal | Dormitorio 2 | Dormitorio 3 | Pasillo | Hall | Cocina | Lavandería | Baño principal | Baño 2 | Ventanas |  |  | Cantidad | Precio (€/ud) | Importe (€)
PRE |  | Actuaciones previas y medios auxiliares | [17 empty] | 0
PRE-010 | PRE | Protección de zonas comunes y elementos que se conservan | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
PRE-020 | PRE | Comunicación a la comunidad y gestión de ascensor/montacargas | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
PRE-030 | PRE | Medios de elevación para carpintería exterior | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
PRE-040 | PRE | Gestión de licencia o declaración responsable | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
DEM |  | Demoliciones y desmontajes | [17 empty] | 788
DEM-010 | DEM | Desmontaje de mobiliario existente | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500
DEM-020 | DEM | Desmontaje de carpintería exterior | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 32 | 288
DEM-030 | DEM | Ajuste de hueco en fachada (ampliación o reducción) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
DEM-040 | DEM | Demolición de tabique de placa de yeso laminado | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
DEM-050 | DEM | Demolición de tabique de ladrillo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DEM-060 | DEM | Demolición de falso techo de PYL o escayola | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
DEM-070 | DEM | Desmontaje de radiador | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
DEM-080 | DEM | Levantado de pavimento de madera, laminado o vinílico | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
DEM-090 | DEM | Picado de alicatado y solado cerámico | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
DEM-100 | DEM | Desmontaje de aparato sanitario o grifería | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DEM-110 | DEM | Desmontaje de puerta interior | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DEM-120 | DEM | Levantado de instalaciones existentes | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
TAB |  | Tabiquería y trasdosados | [17 empty] | 0
TAB-010 | TAB | Tabique PYL 2 placas por cara con aislamiento | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
TAB-020 | TAB | Trasdosado PYL 1 placa sobre perfilería con aislamiento | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
TAB-030 | TAB | Trasdosado PYL 1 placa directo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
TEC |  | Falsos techos y molduras | [17 empty] | 2772
TEC-010 | TEC | Falso techo continuo PYL | m2 | 0 | 24 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 2100
TEC-020 | TEC | Falso techo continuo PYL hidrófugo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 672
TEC-030 | TEC | Candileja o foseado perimetral para LED | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
TEC-040 | TEC | Moldura decorativa de escayola | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
TEC-050 | TEC | Registro en falso techo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IMP |  | Aislamientos e impermeabilizaciones | [17 empty] | 0
IMP-010 | IMP | Impermeabilización de suelo en zona húmeda | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0
IMP-020 | IMP | Desagüe lineal y manta impermeable para ducha de obra | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
IMP-030 | IMP | Lámina anti-impacto bajo pavimento | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
REV |  | Revestimientos de paredes | [17 empty] | 3483
REV-010 | REV | Alicatado de gres porcelánico | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 18.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 90 | 3483
REV-020 | REV | Enlucido o alisado de paredes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
REV-030 | REV | Moldura de pared tipo boiserie | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
REV-040 | REV | Espejo decorativo en pared | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
REV-050 | REV | Viga decorativa imitación madera | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
PAV |  | Pavimentos y rodapiés | [17 empty] | 8591.625
PAV-010 | PAV | Recrecido de mortero autonivelante | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
PAV-020 | PAV | Solado de gres porcelánico | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | 1806
PAV-030 | PAV | Suelo laminado flotante | m2 | 0 | 24 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 78 | 5460
PAV-040 | PAV | Tarima de madera natural | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
PAV-050 | PAV | Suelo vinílico SPC | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
PAV-060 | PAV | Rodapié lacado blanco 20 cm | m | 0 | 21.6 | 13.5 | 9 | 9 | 11.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 18.75 | 1325.625
CEX |  | Carpintería exterior y protecciones solares | [17 empty] | 9468
CEX-010 | CEX | Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1052 | 9468
CEX-020 | CEX | Ventana de PVC | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0
CEX-030 | CEX | Persiana enrollable motorizada con cajón | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CEX-040 | CEX | Puerta de entrada blindada | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CIN |  | Carpintería interior y mobiliario a medida | [17 empty] | 2895
CIN-010 | CIN | Puerta de paso abatible, altura estándar | ud | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 495 | 2475
CIN-020 | CIN | Puerta de paso abatible, gran altura | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0
CIN-030 | CIN | Puerta corredera con casoneto | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 420
CIN-040 | CIN | Armario empotrado de suelo a techo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
CIN-050 | CIN | Estantería o librería a medida | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
CIN-060 | CIN | Mueble de lavandería | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
FON |  | Fontanería y saneamiento | [17 empty] | 2370
FON-010 | FON | Punto de agua fría y caliente | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 1680
FON-020 | FON | Punto de desagüe | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 540
FON-030 | FON | Bote sifónico | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 150
FON-040 | FON | Llave de corte por estancia húmeda | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
FON-050 | FON | Pruebas de presión y estanqueidad | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SAN |  | Sanitarios, grifería y equipamiento de baño | [17 empty] | 6292
SAN-010 | SAN | Plato de ducha | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 1280
SAN-020 | SAN | Bañera | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
SAN-030 | SAN | Inodoro suspendido con bastidor | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700
SAN-040 | SAN | Mueble de baño con lavabo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 840
SAN-050 | SAN | Grifería de lavabo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 510
SAN-060 | SAN | Grifería termostática de ducha o bañera | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 510
SAN-070 | SAN | Mampara fija de ducha | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 840
SAN-080 | SAN | Mampara de bañera | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
SAN-090 | SAN | Espejo de baño a medida | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 70 | 112
SAN-100 | SAN | Toallero eléctrico | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 500
SAN-110 | SAN | Toallero-radiador de agua | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SAN-120 | SAN | Juego de accesorios de baño | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
COC |  | Cocina | [17 empty] | 0
COC-010 | COC | Mobiliario de cocina con encimera | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
COC-020 | COC | Montaje de cocina suministrada por la propiedad | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
COC-030 | COC | Conexión de electrodomésticos y fregadero | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
ELE |  | Electricidad y telecomunicaciones | [17 empty] | 6035
ELE-010 | ELE | Instalación eléctrica: cuadro, circuitos y boletín | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2850 | 2850
ELE-020 | ELE | Punto de luz sencillo | ud | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 300
ELE-030 | ELE | Punto de luz adicional en el mismo circuito | ud | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 130
ELE-040 | ELE | Punto de luz conmutado | ud | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85 | 680
ELE-050 | ELE | Punto de luz de cruce | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120
ELE-060 | ELE | Toma de corriente | ud | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 1485
ELE-070 | ELE | Toma de corriente con cargador USB-C | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
ELE-080 | ELE | Toma de TV o datos | ud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 90
ELE-090 | ELE | Toma para electrodoméstico | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 315
ELE-100 | ELE | Mecanismo de persiana motorizada | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
ELE-110 | ELE | Timbre | ud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65
ELE-120 | ELE | Videoportero, terminal interior | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ELE-130 | ELE | Detector de humo autónomo | ud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
ILU |  | Iluminación | [17 empty] | 0
ILU-010 | ILU | Aplique de pared | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ILU-020 | ILU | Downlight LED empotrado | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
ILU-030 | ILU | Tira LED con perfil | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
ILU-040 | ILU | Baliza empotrada de pared | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
CLI |  | Climatización, calefacción y ventilación | [17 empty] | 345
CLI-010 | CLI | Adaptación de calefacción por radiadores | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0
CLI-020 | CLI | Aire acondicionado multisplit 3×1 | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0
CLI-030 | CLI | Extractor con conducto | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 345
CLI-040 | CLI | Conducto de campana extractora | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
PIN |  | Pintura | [17 empty] | 2634.3
PIN-010 | PIN | Pintura plástica lisa en paredes | m2 | 0 | 57.6 | 36 | 24 | 24 | 24.5 | 14 | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7 | 9 | 1815.3
PIN-020 | PIN | Pintura plástica lisa en techos | m2 | 0 | 24 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 819
PIN-030 | PIN | Lacado de puerta o radiador existente | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AYU |  | Remates y ayudas | [17 empty] | 2000
AYU-010 | AYU | Ayudas de albañilería a instalaciones | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000
RES |  | Gestión de residuos | [17 empty] | 1017.016
RES-010 | RES | Contenedor de escombros | ud | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 254 | 1017.016
RES-020 | RES | Gestión documental de residuos | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
SYS |  | Seguridad y salud | [17 empty] | 0
SYS-010 | SYS | Seguridad y salud | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
LIM |  | Limpieza y entrega | [17 empty] | 650
LIM-010 | LIM | Limpieza de fin de obra | pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650
|  | Ejecución material (partidas con precio) | [17 empty] | 49340.941
|  | Imprevistos (%) | [17 empty] | 7%
|  | Imprevistos | [17 empty] | 3453.8659
|  | Total obra sin IVA | [17 empty] | 52794.8069
|  | IVA (%) | [17 empty] | 10%
|  | Total obra con IVA | [17 empty] | 58074.2876
|  | Partidas con cantidad y sin precio | [17 empty] | 13
Note on C128: Propuesta inicial. Ajustar según estado de la vivienda.
Note on C131: 10 % para reformas de vivienda que cumplen los requisitos del tipo reducido; 21 % en otro caso. Confirmar en cada obra.
Note on C133: Partidas que entran en la oferta pero aún no tienen precio Enzyme: el total está incompleto mientras no sea 0.